应急预案编号：YSHLQT-2025-001

永善县红龙气体有限公司

生产安全事故综合应急预案

应急预案编号：YSHLQT-2025-001

应急预案版本号：HL002

编制单位名称（签章）：永善县红龙气体有限公司

颁布日期：2025年 6月05日

- 批准页

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求，针对永善县红龙气体有限公司的生产经营特点，适应生产经营的应急需求，修改完成了《永善县红龙气体有限公司生产安全事故综合应急预案》，现予以发布。

《永善县红龙气体有限公司生产安全事故综合应急预案》是永善县红龙气体有限公司建立应急体系的纲领性文件，强调了本公司的应急职能，主体责任，规定了永善县红龙气体有限公司应急组织体系和应急预案体系等重要内容，为永善县红龙气体有限公司配套的专项预案和其他的突发事件应急预案的编制提供了指导原则及总体框架。

公司各工作人员必须认真贯彻落实本预案，加强全员的预防、避险、应急救援的宣传教育。要结合经营实际，突出工作重点做好应急预案的培训，开展应急救援演练。应急救援演练方案应与《永善县红龙气体有限公司生产安全事故综合应急预案》相衔接，在实践中使之不断改进和完善。

要加强与地方有关部门的联系，形成全员参与、防灾减灾的局面，着力构建和谐企业，实现本公司的节约发展、清洁发展和安全发展。

本应急预案于2025年6月03日通过了评审，并按评审意见修改，预案经永善县应急管理局备案后，经主要负责人批准后发布实施。公司所有员工务必认真学习、积极参加培训演练，严格执行。

批准人：

2025年 6 月05 日

- 签署页

永善县红龙气体有限公司全体员工庄重承诺遵守《永善县红龙气体有限公司生产安全事故综合应急预案》的有关要求，并在应急救援行动中认真履行自己的职责。

本应急预案是由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成，应急预案于2025年6月05日由法人签署发布，于2025年6月05日起实施。

| 序号 | 应急组成员 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 易旺 |  |
| 2 | 易建军 |  |
| 3 | 刘冬 |  |
| 4 | 郑远伦 |  |
| 5 | 颜光银 |  |
| 6 | 颜跃志 |  |
| 7 | 郑远志 |  |
| 8 | 韦体华 |  |
| 9 | 杨明富 |  |

编写：刘冬（签字）

审核：易建军（签字）

批准：易旺（签字）

实施日期：2025年 6月05 日

1.总则

- 1.1适用范围

本预案由综合应急预案、专项现场处置方案两个部分构成，适用于永善县红龙气体有限公司在生产经营过程中涉及的生产区及办公区域存在的危险及经营过程中发生轻微、一般及以上级别事故启动本预案并配合上级部门的应急救援行动。

- 1.2响应分级

1、根据永善县红龙气体有限公司经营的的特点结合《企业职工伤亡事故分类》分析得知公司在生产经营过程中内部主要存在的危险有害因素有：火灾、爆炸、中毒窒息、容器爆炸、触电伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害等。

2、针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将事故响应分为内部应急响应和外部应急响应：

1）内部应急响应：

永善县红龙气体有限公司内某设备设施或者区域发生火灾爆炸事故、车辆伤害事故及其他伤害事故造成人员受伤等轻微事故，依靠公司内部消防设施或应急设施在短时间内能消除的事故。响应部门：公司各职能组。

2）外部应急响应：

在本单位应急救援设备设施及应急救援力量达不到救援要求时或者已经满足不了应急救援时，公司启动外部应急响应，按照安全生产事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，结合公司实际情况，危险化学品安全事故在应急响应级别上划分为可控及不可控2个等级。

（1）不可控（I级）

造成3人以上人员死亡，或者10人以上人员重伤，或者1000万元以上直接经济损失的事故。

在生产经营、运输等过程发生的高于一般轻微事故、人员轻微受伤事故、轻微火灾事故、一般物品泄漏事故，已经危及周边地区居民的生命财产安全。

（2）可控（Ⅱ级）

造成3人以下人员死亡，或者10人以下人员重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

响应部门：事故所在区域政府、消防应急救援大队及事故发生地应急管理局、住建局等响应部门。

2.应急组织机构及职责

- 2.1应急组织机构

永善县红龙气体有限公司生产安全事故应急救援领导小组：

总指挥：易旺

成  员：易建军、刘冬、郑远伦、颜光银、颜跃志、杨明富、韦体华、郑远志

应急领导小组在组长的领导下，由抢险救援组、医疗救护组、善后处理组、事故调查组及设备维修组成：

公司应急救援指挥部

总指挥：易旺

成  员：易建军、刘冬、郑远伦、颜光银、颜跃志、杨明富、韦体华、郑远志

经营过程中现场处置领导小组

安全保卫组

抢险救援组

信息联络组

后勤保障组

警戒疏散组

救援运输组

医疗救护组

其他替补应急救援

应急救援网络图

- 2.2各组织机构职责

- 2.2.1应急救援小组职责

1.研究制定、修订本公司应对安全生产事故的政策措施和指导意见。

2.负责指挥安全生产事故的具体应对工作。

3.分析总结公司安全生产突发事故应对工作，制定工作规划和年度工作计划。

4.负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设和管理。

- 2.2.2.应急救援总指挥职责

1.分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制情况指挥、协调应急救援行动。

2.组织指挥公司的应急救援工作，并负责与地方政府应急管理部门的协调联络。

3.最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全。

4.通报地方应急救援机构，决定是否请求外部援助。

5.决定全体应急处置人员撤离，宣布应急处置活动的终结。

- 2.2.3.各应急小组职责

1抢险救援组

根据指挥部的指令进行事故救援，将危险区域的人员安全、有序疏散；协助协调各类救灾事宜；负责对事故现场进行取证、调查处理。

2信息联络组

确保事故救援保持有效通讯联系，负责到场新闻媒体的接待工作。

3 后勤保障组

负责紧急调用本公司抢险救援物资和运输工作及救援人员的食宿安排。

4警戒疏散组

主要职责是做好抢险救援现场及事故发生地周边区域的警戒、治安、保卫工作。（如车辆运输过程中发生事故车辆驾驶员应立即设置警戒线，押运员及时疏导周边来往车辆，防止来往车辆滞留尔造成事故现场拥堵）。

①发生重大事故时，应进行现场隔离，保证事故不影响周边建筑物和人员；防止本公司以外的非相关人进入本公司；防止发生抢掠现象。

②打开大门，使出入口畅通，保证外援消防队伍、消防车通过，并引导消防车快速进入事故发生地；

③迅速而有序地将现场人员（包括外来访问人员）通知安全出口撤离到安全集合地，并负责在安全通道堵塞或不安全时另寻出路；

④确保紧急事件影响区域内所有人员全部安全撤离；一旦撤离到安全场地，即刻清点安全撤离人数；向指挥部报告已安全撤离人数，以及失踪人数及名单；确保撤离人员有序的暂留在指定的安全集合地。

5救援运输组

负责紧急调用本公司抢险救援物资和运输工作，负责协助相关部门运送伤员等工作。

6医疗救护组

组织紧急医疗救护队伍，配备急救器材，根据不同类别的伤害，对受伤人员及时采取必要的、有效的现场紧急救护处置及护送伤员转院治疗。

7安全保卫组

负责现场安全保卫和维持秩序；迅速组织对事故现场及周边地区和道路进行警戒，保障抢险救援工作正常开展。

8其他替补救援组

应急指挥部、各专业组主要负责人因各种原因缺位时，由各部门按公司行政领导职务顺序予以替补。

9说明

由于公司经营涉及交通运输，如在道路运输过程中发生事故，车辆驾驶员及押运员则应履行立即报告、设置警戒、疏散交通、协助救援等职责。

3.应急响应

- 3.1信息报告

- 3.1.1信息接报

1.应急值守电话机事故信息接收

本公司应实行24小时值班，事故发生后，现场人员必须立即向公司负责人汇报。对没有发生人员伤亡事故，公司负责人处理完毕后向当地主管部门汇报，若发生人员伤亡事故，公司负责人必须立即向事故发生地主管部门汇报，说明事故的原因和情况迅速通知应急救援组织和专业队伍迅速赶往事故现场，并做好配合相关部门应急救援工作的安排。

永善县红龙气体有限公司24小时应急值守电话：15126688475。按照公司值班制度公司每天值班人员均为应急领导小组人员，应急领导小组人员值班表如下：

应急领导小组人员值班表

| 值班人员 | 职位 | 应急值守电话 |
| --- | --- | --- |
| 易建军 | 法人 | 13795626603 |
| 易旺 | 负责人 | 15126688475 |
| 刘冬 | 安全员 | 13668366539 |
| 郑远伦 | 安全员 | 15987067890 |
| 颜跃志 | 员工 | 15126692068 |
| 颜光银 | 员工 | 15012362750 |
| 郑远志 | 员工 | 15987030683 |
| 韦体华 | 员工 | 15125496220 |
| 杨明富 | 员工 | 15708702316 |

2.内部通报程序

公司内部发生事故时，事故现场发现人员立即报告主要负责人，由负责人立即启动本公司现场处置方案进行处置，并直接报告应急救援总指挥。应急救援总指挥接到事故报告后，确认符合本现场处置方案的启动条件时，立即发出启动现场处置方案的指令；应急值班人员接到启动现场处置方案命令后，立即向各救援小组下达赶赴现场指令。

3. 外部通报程序

公司车辆在运输过程中如发生事故时，事故现场人员立即报告主要负责人及事故所在地附有应急职能的部门（119、110、120等），公司值班人员接到事故现场人员报告后立即向公司应急领导组总指挥汇报，应急救援总指挥接到事故报告后，根据事故的情况特点及事故的大小启动专项应急救援预案或现场处置方案，再确定启动专项应急救援预案或现场处置方案后总指挥立即发出启动应急救援的指令；应急值班人员接到启动应急救援的指令后，立即向各救援小组下达赶赴现场指令。各小组各司其职有条不紊的赶赴现场参与救援。

4.事故报告

事故报告内容

1）事故发生单位概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况：

- 3.1.2信息处置与研判

- 3.1.2.1响应启动的程序和方式

针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将事故响应分为内部应急响应和外部应急响应。不论是内部应急响应或者外部应急响应，根据事故的大小及严重程度分为可控事故及不可控事故。

1. 可控事故响应启动程序

（1）企业事故应急领导小组值班同志在事故应急指挥办公室进行指挥。

（2）启动应急预案，向相关成员下发通知。

（3）根据需要，与相关成员单位、人员，通过无线通讯实施异地指挥。

（4）密切关注事故动态，随时掌握事故处置进展情况。

（5）应急领导小组办公室应将有关事故情况及时报告永善县应急管理局及其他附有安全生产监督管理职责的部门。如在道路运输过程中发生事故，则及时报告事故所在地运输管理局、应急管理局及其他附有安全生产监督管理职责的部门。

2.不可控事故响应启动程序

（1）一般及较大以上事故由本单位按照本预案的规定启动应急救援预案组织本公司各方面力量处置的同时，报事故发生地应急救援指挥部门，请求当地应急救援指挥部门启动相应应急救援预案，组织各方面力量进行处置。本公司按照外部响应工作标准要求开展工作的同时，公司有关负责人第一时间赶赴现场组织开展处置工作，并协调做好后勤保障工作。

（2）应急领导小组应积极协助相关部门进行指挥，必要时，陪同相关人员赶赴现场指挥处置，并组织协调、指挥有关部门的专家和人员及时赶赴现场，协调相关成员单位组成现场指挥部，采取应急措施，防止事故进一步扩大。

（3）必要时，协助有关人员指挥抢险。

（4）应急领导小组办公室应将有关事故情况及时报告永善县应急管理局及其他附有安全生产监督管理职责的部门。如在道路运输过程中发生事故，则及时报告事故所在地运输管理局、应急管理局及其他附有安全生产监督管理职责的部门。

- 3.1.2.2预警

若事故未达到应急响应启动条件，但有关部门发布大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时或者在办公室区域及物品经营、运输等过程发生的一般轻微事故、人员轻微受伤事故、轻微火灾事故、物品泄漏事故，没有危及工作人员生命财产安全及周边地区居民的生命财产安全时，应急领导小组可以做出相应的预警启动决策并做好应急响应准备，实时跟踪事态发展。

- 3.1.2.3 应急响应启动后，应急领导小组应注意跟踪事态发展，科学分析处置需要，及时调整响应级别，避免响应不足或者过度响应。

- 3.2预警

有关部门发布大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时或者在办公室区域及物品经营过程发生的一般轻微事故、人员轻微受伤事故、轻微火灾事故、物品泄漏事故，没有危及工作人员生命财产安全及周边地区居民的生命财产安全时，应急领导小组可以做出相应的预警。

- 3.2.1预警启动

预警由应急领导小组启动，并对员工发布预警信息，预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。主要发布途径有短信息和无线通信手段、政府部门紧急通知等。

- 3.2.2响应准备

1、公司内部预警响应：由领导小组负责响应准备，发现问题及时处置、及时报告。企业事故应急指挥小组与各班组的通信设备处于开通状态。

2、公司外部预警响应：在内部预警响应的基础上，各有关人员高度关注各危险源及自然灾害动态，带班负责同志要主动了解掌握情况，加强值班和监测密度，并及时通报相关政府部门。

- 3.2.3预警发布与解除

1、公司内部预警：由公司应急救援领导小组组长发布和解除。

2、公司外部预警：由事故发生地交通运输管理部门、应急管理部门、政府及以上政府部门提出预警发布和解除建议。

- 3.3响应启动

- 3.3.1启动条件

应急领导小组接到事故现场报警并核实后，立即报告领导小组总指挥，由应急领导小组总指挥决定并正式发布启动预案的命令，并在同一时间内向上级主管部门和附有应急管理的部门报告，并在同一时间内向事故所在地医疗、消防等部门联系以取得应急协助。

- 3.3.2启动方式

应急领导小组总指挥根据事故现场实际情况采用口头、电话、广播或书面签署等启动应急预案。

- 3.3.3应急会议召开

如公司内部发生某设备设施或者区域发生火灾事故、车辆伤害事故及其他伤害事故造成人员受伤等轻微事故，依靠公司内部消防设施或应急设施在短时间内能消除的事故，公司应急领导小组在处理完事故后应组织领导小组成员、事故责任人及全体员工召开应急会议，并对本次事故的形成、救援过程及进行分析和总结，并对事故责任人进行处理等。

如公司内部或公司车辆运行过程中发生不可控事故或者运输车辆发生危险品泄漏事故，公司应急领导组则应立即对外召开应急会议，公布事故情况及现场救援情况等。事故接受后由相关部门组织专家级单位负责人、管理人员及其他附有应急职责的人员召开应急会议并对本次事故的形成、救援过程及进行分析和总结，并对事故责任人进行处理等。

- 3.3.4信息发布

1、发生突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，根据职责分工，负责收集、整理和研究本辖区可能发生突发事故的信息，并及时汇总分析。

2、按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，事故单位应在一小时内将详细情况上报事故发生地应急管理部门。

3、突发事故信息报告应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：事故发生的时间、地点、工程项目概况、事故单位名称；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。一般情况下，采用计算机网络传输或传真形式报告。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。

4、发生重大突发事故信息，由事故发生地政府成立新闻发布工作组，统一组织新闻发布工作。

- 3.3.5信息上报

明确事故发生后向上级主管部门、上级单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人。

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告（如消防、公安等部门）。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生属地监管部门、应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告（如消防、公安、应急等部门）。

上报内容：

（一）事故发生单位概况；

（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（三）事故的简要经过；

（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（五）已经采取的措施；

（六）其他应当报告的情况。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- 3.3.5资源协调

公司办公室按规定要求配置有灭火器及医用配备有应急医用箱，公司危险品运输车辆按规定配置有灭火器、防滑链、GPS定位系统、警示标志等。

公司办公室位于永善县溪洛渡镇佛滩村颜家坝，与永善县人民医院距离约10km，与消防应急救援大队距离约10km，如发生事故能及时取得消防、医疗等部门的及时救援。

- 3.4应急处置

- 3.4.1道路交通事故（灾害）应急措施

如发生道路交通事故，应立即报122交通警、119消防警、120救护警和运管部门，保护现场抢救伤员。并立即切断车辆电源开关、监视运输车安全情况，告诫围观的群众严禁烟火，用手提消防器材布置好安全警戒线。避免引起意外事故的发生。

如果是重载车因交通事故导致车辆下沟或者翻车，应在消防部门的配合下，对车辆进行表层冷却，和四周的空气进行稀释，利用我们自备车辆的车载防爆自吸泵对受损车辆进行对口自吸过驳，卸空受损车辆的重载后，方可以进行拖吊施救。对在事故中外溢的危险品应立即进行稀释，挖沟填埋，严格遵照消防和环保部门的要求做好事故（灾害）的善后工作，防止排入附近的水源引起的环境污染。

- 3.4.2现场警戒疏散、人员搜救及医疗救治

发生事故后，现场人员应立即向应急小组组长报告，说明事故发生地点、事故的严重程度和影响范围，已采取控制措施和有效性。在确保个人安全的条件下，首先抢救中毒、受伤人员，设置危险警示标识，隔离污染区域，限制人员、车辆进入，尽可能切断火源，堵塞、转移泄漏源，使用随车配备的工具对泄漏物进行处置、收集，或使用灭火器材进行灭火。

- 3.4.3 现场检测

如发生危险品泄漏，应立即联系相关专业人员，对现场危险化学品泄漏量及车辆情况进行检测，并采取有效的隔离防护措施。如发生电气等事故时应请专业的电力人员进行现场检测，检测是否存在有漏电或者其他隐患的存在。

- 3.4.4人员防护

根据公司经营的特点及所涉及的危险品，公司应急救援主要个人防护措施有：

一般事故时

1.救援场所存在有毒物质时所必须穿戴防毒用品；防毒口罩、防毒面具、必须戴安全帽等。

2.救援位置在层高2m以上的场所必须系安全带。

3.可能造成对眼睛伤害的救援时，必须戴护目镜或防护面具。

4.救援场所存在漏电现象时应穿绝缘防护用品。

化学品事故时

化学事故发生时，救援人员必须穿戴防护服、佩戴防毒口罩、防毒面具及安全帽等。应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿带钉的鞋和化纤衣服，应关闭手机。

易燃易爆品发生事故时

易燃易爆品发生事故时，现场救援人员再确保不再有二次灾害发生的情况下，先对易燃易爆品进行隔离，救援人员必须穿戴防静电工作服、防护服、佩戴防毒口罩、防毒面具及安全帽等。应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿带钉的鞋和化纤衣服，应关闭手机。

- 3.5应急支援

如公司内部应急力量已经不能满足应急救援要求时，应立即向社会应急力量寻求应急协助，如医疗、消防、应急、交通等部门。社会应急救援机构队伍到达事故现场后，公司人员应服从应急救援机构的统一指挥，主动提供技术服务，协助事故现场警戒、现场隔离和现场保护，积极参与抢险救护，如有中毒、灼伤人员尽快将其撤离事故现场，交由救护人员送当地医院治疗。

- 3.6响应终止

当事故处置工作已基本完成，次生、衍生和事故危害被基本消除，应急响应工作即告结束。一般和较大以上突发事故，由当地政府确定应急响应结束。

4.后期处置

- 4.1污染物处理

1．由企业组织相关部门和专业技术人员进行现场恢复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

2．恢复现场前应进行必要的调查取证工作，必要时进行录相、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理小组。

3．清理现场需由清理组制定相应的计划，并制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

4.如危险化学品泄漏，事故救援后，公司应组织相应人员对事故现场的泄漏物品用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。现场环境检测合格后，清点人员、车辆及器材，撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 4.2生产秩序恢复

为减少事故带来的经济损失，事故应急结束后，在取得政府同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复经营，需要做好三方面的工作，一要稳定公司人员的思想；二要对事故造成损坏的设备设施、建构筑物和现场积极修复，尽快使设备设施满足市场条件；三是做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育工作，确保安全生产。

- 4.3人员安置

如事故造成人员伤亡、环境污染、周边人员生产生活影响的，应积极主动与伤亡人员及其家属，受影响区域的人员进行沟通和协商，及时救助，在政府有关部门的协调下，依据国家有关规定进行赔偿。

5.应急保障

- 5.1通信与信息保障

应急领导小组负责建立、维护、更新有关救援机构、消防、医疗救护、应急专家的通信联系数据库；负责建设、维护、更新应急系统、决策支持系统和相关保障系统。

应急小组应保障报警及通信用器材完好，保证报警和通信信息渠道24小时畅通，应急小组必须实施24小时值班制度。

- 5.2应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平；充分利用社会应急资源，签订互助协议，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强员工应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；公司定期组织突发事件应急演练，强化人员协同，提高公司应急队伍素质。

公司从业人员均为日常应急力量，一旦发生事故可根据不同的分工投入到应急抢险当中。公司周边可充分发挥就近救援队的力量，及时对事故进行现场处置。事故发生后，前期尽量组织力量控制事故的扩大和蔓延。

建立需要请求援助的外部机构和组织的名单和联络方式，保持与各类专业应急队伍、兼职应急队伍的联系，以便在紧急状态时应急人员能及时到位。

由于公司经营的特点及特殊性，公司还应对运输车辆及路线进行统一规划，并掌握车辆运输时所经过的所有区域及各区域的应急救援电话及抢险电话等。

- 5.3物资装备保障

建立应急救援物资储备制度，建立健全以各级应急机构为主体的应急物资储备和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，可即时调配使用。

加强对运输车辆的应急物资管理，定时对应急物资进行维护保养，车辆停运时应加强车辆周边的安全检查及巡查，防止车辆运输的油品及应急储备物资被盗用。

加强对储备物资的管理，防止应急储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

表5-1公司应急物资表

| 公司应急救援器材设置 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | MFZL-4 | 16只 | 良好 | 公司各区域 |
|  | 灭火毯 | 1*1.5M石棉 | 5床 | 良好 | 公司各区域 |
|  | 止血带 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 烫伤膏 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 医用纱布 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 酒精棉球 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
| 车辆应急救援器材 | 防滑链 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
|  | GPS定位系统 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
|  | 消防器材、警示标志 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
| 备注 | 公司内应急器材每周进行一次检查，每个季度进行一次维护，每次检查及维护必须进行记录。 |  |  |  |  |

- 5.4其他保障

（1）交通运输保障

公司准备有应急救援使用车辆，将最大限度地赢得应急救援时间。

（2）救援医疗保障

公司与相关医疗机构均保持联系，一旦发生事故，可在第一时间赶到现场。

（3）治安保障

进入应急处置和救援状态后，应指定专人与公安部门协调、配合，妥善组织人员撤离，保证当地社会治安的稳定。

（4）经费保障

应急小组对公司应急工作的日常费用作出预算，经公司应急领导小组审定后，列入年度预算，保证专款专用。

事故应急处置结束后，公司对应急处置费用进行如实核销。

按照“急事急办”原则，简化工作环节，凡应急领导小组批准的拨款事宜，在一个工作日内完成相关手续，确保突发事件处置工作的顺利进行。

6.专项应急预案

- 公司火灾爆炸专项预案

- 1.1适用范围

本火灾爆炸事故专项应急预案适用于永善县红龙气体有限公司因危险物质、电气设备或其他原因引起的火灾爆炸事故。是《永善县红龙气体有限公司生产安全事故综合应急预案》组成部分。

- 1.2应急组织机构及职责

应急组织机构及职责，见本预案（综合预案）第2章节。

- 1.3响应启动

本公司应急指挥组确定响应级别后，明确响应启动后的程序性工作，包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作。应急响应如图1.3-1。

接警

报  警

信息反馈

应急人员到位

应急启动

警情判别

响应级别

Y

N

救援行动

信息网络开通

应急物质调配

现场指挥到位

医疗救护组

警戒疏散联络组

事态控制

申请增援

扩大应急

当地应急管理局

N

Y

应急恢复

现场清理

警戒解除

善后处理

事故调查

应急结束

总结评审

事故发生

应急抢险组

图1.3-1 应急响应图

- 1.3.1会议召开

确定响应级别后，由公司主要负责人及时组织召开应急会议，会议成员包括应急指挥组成员及相关人员，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。

- 1.3.2信息上报

1、事故发生后：

发生事故后，由公司主要负责人于事发后1小时内向永善县政府办、永善县应急管理局及相关政府部门报告事故情况，同时采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十七条规定报告事故情况：

（1）迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

（2）根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

（3）及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

（4）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

（5）根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

（6）维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

（7）法律、法规规定的其他应急救援措施。

2、报告内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的筒要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

现场报告方式主要利用办公电话和个人手机、呼叫等方式进行报告。

- 1.3.3资源协调

本公司应急处理所需内部的人力、物资、资金、设施、信息和技术等各类应急资源由本公司应急指挥部统一管理和调配使用。资源调配实行“一把手”负责制调动使用应急资源。

情况紧急时，向现场负责人提出申请调用；若数量较多的，可口头向总指挥申请，经批准同意后直接调用。事后按规定补办调用手续。

应急资源选择安全、快捷的运输和传送方式，紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保调用通畅。

外部应急单位（部门）除使用自有应急资源外，可调用本公司现场应急资源。本公司积极响应，通力合作，密切配合。

- 1.3.4信息公开

1、信息公开原则

坚持事故信息公开的原则是公开和真实。信息公开应统一、准确、及时的反应事故自身事态发展的信息和事故应急处置工作信息。

2、信息发布部门

事故应急结束后，事故应急指挥长报经当地政府有关部门同意后，授权对外联络组负责对外发布信息。

- 1.3.5后勤及财力保障工作

公司设置有生产安全事故应急专项资金，保证本公司安全生产事故所需应急救援工作资金支持。

- 1.4事故风险分析

- 1.4.1事故类型

本公司（即：充装区、装卸区、罐区、成品存放区、配电室、营业室）内，发生的火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒和窒息、车辆伤害、高处坠落、物体打击、交通事故、地质灾害事故、气象灾害等危险危害因素。

- 1.4.2危害有害分析

火灾、爆炸事故能使公司的设备设施遭受严重的损坏，致使机器设备损毁、罩棚倒塌，导致整个公司陷入瘫痪。甚至会影响到周边居民生产和生活。

一、中毒窒息

中毒指有毒有害物化学物质经呼吸道、皮肤、口进入人体，累积达一定量，与人体体液和器官组织发生化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命。通常表现为：不适、恶心、窒息、休克、死亡等症状。

1、氧气

氧气虽是人类赖以生存的物质，但当人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧气时，会引起“氧酸性中毒”，得富氧病。盛装氧气的气瓶在充装、贮运、使用过程中，其主要危害是由于泄漏造成人体的慢性中毒，或由于气瓶发生事故，导致气体大量外泄引起的人体急剧中毒。

2、氩气、二氧化碳

空气中泄漏的氩气、二氧化碳含量过高，导致吸入气氧分下降，可引起氧窒息。吸入氩气、二氧化碳浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲惫无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、神情恍惚，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。二氧化碳是窒息性气体，在密闭容器内可将人窒息死亡，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，与水接触生成碳酸，多种金属粉末、若镁、钛、铝、以及锰等悬浮在二氧化碳气体中时，能被点燃，并能引发爆炸。氩气是惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大有开裂和爆炸的危险。氮气是惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

3、丙烷

与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。

二、火灾、爆炸

所经营的产品氧气是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。氧气是一种无色的助燃气体，本身不会燃烧爆炸，但是，氧几乎与所有的有机材料和金属会发生反应。在空气中容易燃烧的材料在氧气中会燃烧得更加剧烈。丙烷与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。液氧或富氧空气接触有机材料或任何种类的可燃或易燃物质，当被火星，甚至是机械震动点燃时没能够与氧剧烈反应。这些有机材料包括油、润滑脂、沥青、煤油和含油或润滑脂的污垢等，引起燃烧爆炸。乙炔极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

三、机械伤害

在经营过程中，可能因为人体接触机械设备的传动部件均引起机械伤害；导致机械伤害事故的主要因素有：

1. 违章作业或操作不当；

2. 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、或被拆除等；

3. 操作人员疏忽大意，身体误入机械危险部位；

4. 不停机检修设备；

5. 在不安全的机械上停留、休息。

四、触电伤害

触电或雷击是由于人体受到一定量的电流通过致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长，人体所受的电损伤越严重。自然界的雷击也是一种触电形式，其电压可高达几千万伏特，造成极强的电流电击，危害极大。低电压电流可使心跳停止，继之呼吸停止。高压电流由于对中枢神经系统强力刺激，先使呼吸停止，再随之心跳停止。雷击是极强的静电电击。高电压可使局部组织温度高在2000－4000度。闪电为一种静电放电，在闪电一瞬间的温度很高，可迅速引起组织损伤和“炭化”，使得电击部位皮肤的电灼伤、焦化或炭化，并有组织坏死。

如果电气设备的日常管理、维护不当，致使输电线路坠落到地面上或输电线路外套脱落，就会使人员触电的几率大大增加，从而引发触电事故。作业人员缺乏用电常识、违章操作也是发生触电事故的一个主要原因。

五、车辆伤害

进出的装卸车辆，若驾驶人员缺乏安全意识、注意力不集中、指挥失误或车辆驾驶员的失误可能造成车辆伤害事故。主要存在于区内车辆进出场地及装卸场地等。

车辆在行驶过程中车辆发生故障，维修车辆时周边防护措施不到位或者管理不善等可能导致事故的发生。

六、坍塌、滑坡、泥石流

雨季运输过程中遇到存在坍塌、滑坡和泥石流路段，发生坍塌、滑坡、泥石流会对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

七、交通事故

车辆在运输过程中由于自身或者外来因素导致车祸，对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

八、自然灾害

运输中遇到极端天气（如暴雨、雷电、冰雹或台风天气），在极端天气中运输容易发生事故，对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

九、灼烫

在检修电焊作业时，电焊渣等易对人体造成灼烫，主要存在以下因素导致灼烫事故：

1.未制定相应操作规程或违章操作；

2.作业人员未取得相应上岗资格；

3.作业现场管理不善，闲杂人员随意进入作业区；

4.发电机的电机或者烟管发生灼烫等。

十、其它

1.若公司周围发生火灾等可能会对公司造成火灾、爆炸等危险；

3.若进入公司周围的人员缺乏安全意识，在山地内乱扔烟头等可能对公司造成火灾、爆炸等危险。

- 1.5应急处置

- 1.5.1应急处置原则

一旦发现险情要立即报警；救人第一，灭火第二；先控制（防止事故扩大蔓延），后消灭；先重点，后一般的处置原则。

- 1.5.2应急处置措施

1、危险品泄漏时，立即配戴好防护用品，利用随车工具进行堵漏，并采取围堰等措施防止危险化学品污染河流、水库等敏感目标。现场没有安全防护的人员以及泄漏无法控制时，应立即撤离到上风向安全位置。

2、如发生人员受伤的情况，请求过往车辆向附近医疗机构运送伤员，或直接向当地医疗机构求助，说明事故发生地点，受伤人员数量及程度、发生次生危害或人员中毒的详细情况。

3、当社会救援力量到达时，向其说明现场情况，配合对方做好如下工作。

① 隔离：设置隔离区并在主要道路和出入口的隔离区外设立明显标识，安排人员巡逻，禁止无关人员和车辆进入隔离区，消除隔离区内所有火种。

② 疏散：发生大量危险化学品泄漏时，立即与周边乡镇、村庄及单位联系，通过广播告知事故险情、疏散距离、方向和个人防护措施等信息，迅速将隔离区内无关人员和周边人员疏散到安全区域。

③ 疏散时应明确疏散路线，做好疏散人群的控制和引导，防止人员在泄漏区域低洼处和下水道等地下空间顶部滞留。

4、电气设备火灾的扑救。首先切断电源，使用二氧化碳、干粉灭火器进行扑救，严禁使用水或泡沫灭火器灭火，无法切断电源时，应穿耐绝缘服装、鞋，用灭火器扑救。

5、人身上着火的扑救。着火人采取就地打滚的方法，有条件的应该首先脱下着火服装，不得跑动防止增大火势，也不得使用灭火器直接对人面部进行喷射，防止冻伤、窒息。着火衣物与皮肤粘连，不得进行撕扯服装，应及时送医院进行救治。

6、隔离泄露污染区，限制出入，切断火源。

7.应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服，不要直接接触泄漏物。

8.小量泄漏，用沙土、干燥石灰和苏打灰混合喷洒。大量泄漏，用塑料布覆盖。

9.灭火方法，禁止用水或泡沫灭火，二氧化碳也无效，应使用干燥石墨或其他干粉（如干沙）灭火。

10.运输中避免震动、撞击，密闭包装，切勿受潮，防止破损，远离火种、热源。

- 1.5.3灭火注意事项

扑救火灾时，应注意以下事项：

1、在上风处布置消防器材；

2、检查附近火源并消除；

3、禁止使用易产生火花的铁器进行回收作业；

4、灭火人员不应单独灭火；

5、出口应始终保持清洁和畅通；

6、要选择正确的灭火剂（干粉，泡沫，砂土）；

7、灭火时还应考虑人员的安全。

- 1.6应急保障

发生事故后，公司主要负责人应充分调集资源积极进行事故抢救。本公司应急指挥组组长负责抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；对外联络组组长负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足或没有必备救护装备时，公司主要负责人应立即联系周边企业和当地应急救援指挥中心派专业救援队伍进行支援。

7.现场应急处置方案

- 7.1危货运输车辆发生交通事故现场应急处置方案

1.如发生人员受伤的情况，请求过往车辆向附近医疗机构运送伤员，或直接向当地医疗机构求助，说明事故发生地点，受伤人员数量及程度、发生次生危害或人员中毒的详细情况。

2.车辆着火时，立即利用随车灭火器灭火。

3.危险品泄漏时，立即配戴好防护用品，利用随车工具进行堵漏，并采取围堰等措施防止危险化学品污染河流、水库等敏感目标。现场没有安全防护的人员以及泄漏无法控制时，应立即撤离到上风向安全位置。

4.在来车方向150m处设置警告牌，通知附近人员向上风向撤离。

5.当社会救援力量到达时，向其说明现场情况，配合对方做好如下工作。

① 隔离：设置隔离区并在主要道路和出入口的隔离区外设立明显标识，安排人员巡逻，禁止无关人员和车辆进入隔离区，消除隔离区内所有火种。

② 疏散：发生大量危险化学品泄漏时，立即与周边乡镇、村庄及单位联系，通过广播告知事故险情、疏散距离、方向和个人防护措施等信息，迅速将隔离区内无关人员和周边人员疏散到安全区域。

③ 疏散时应明确疏散路线，做好疏散人群的控制和引导，防止人员在泄漏区域低洼处和下水道等地下空间顶部滞留。

- 7.2危化品发生泄漏、着火的现场应急处置方案

1.现场应设置醒目的路障及警示标志，疏散围观人员及周边车辆。

2.隔离泄露污染区，限制出入，切断火源。

3.应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服，不要直接接触泄漏物。

4.小量泄漏，用沙土、干燥石灰和苏打灰混合喷洒。大量泄漏，用塑料布覆盖。

5.灭火方法，禁止用水或泡沫灭火，二氧化碳也无效，应使用干燥石墨或其他干粉（如干沙）灭火。

6.运输中避免震动、撞击，密闭包装，切勿受潮，防止破损，远离火种、热源。

7.储存于干燥清洁的仓内温度内，专仓专储，搬运时要轻装轻卸，雨天不宜运输。

- 7.3公司触电应急处置方案

本应急处置方案通用与公司各区域。

1.迅速疏散群众。要引导现场人员和车辆有序离开现场，防止挤、踩、压伤(亡)事故的再次发生。要维护好现场和通往医院的交通秩序，保证救护车辆畅通无阻；场外执勤人员要疏散围观群众，并协助维护好交通秩序。

2.立即切断上一级电源开关。切断电源或使触电者脱离电源时必须使用绝缘器材和用具。

3.指挥人员快速撤离事故现场，设置警戒区域。

4.使触电者脱离电源，救护至安全区域。

5.救护人必须使用适当的绝缘工具，不可直接用手或其他金属及潮湿的构件作为救护工具，且要用一只手操作，以防触电。

6.对触电者实施救护时，应防止触电者脱离电源后可能的摔伤（特别是当触电者在高处时）。

7.如事故发生在夜间或无照明区域，应迅速解决临时照明。

8.使触电者迅速脱离事故现场，至空气流通处，安静平卧，解开衣服以利呼吸，严密观察，等待医生前来救治（较轻者）。

9.触电者伤势严重、经判断呼吸停止时，应立即施行人工呼吸，停止心跳时立即做心脏按压复苏，并联系车辆立即送往医院。

10.保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。

- 7.4 办公室电器火灾应急处置方案

1.迅速疏散群众。要引导现场人员和车辆有序离开现场，防止挤、踩、压伤(亡)事故的再次发生。要维护好现场和通往医院的交通秩序，保证救护车辆畅通无阻；场外执勤人员要疏散围观群众，并协助维护好交通秩序。

2.立即切断公司总电源，进行着火源切断，或利用附近合适灭火器具进行灭火。

3.立即到达事故现场了解情况，指挥无关人员快速撤离事故现场，设置警戒区域，组织人员进行自救灭火。报告相关人员在保证安全的情况下切断电源，并报告应急救援指挥部，做好现场灭火处置工作。

4.被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

5.对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

6.对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则

7.抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120），由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

8.应急救援时，应贯彻“以人为本”的原则，先抢救人员再灭火。

9.初期火灾及时扑灭或控制火情的漫延，防止事故扩大。

10.应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加应急救援行动。

11.救护人必须使用适当的灭火器具，如果是电气火灾不可直接用手或其他金属及潮湿的构件作为救护工具，且要用一只手操作，以防触电。

12.对受伤者者实施救护时，应防止受伤者摔伤（特别是当触电者在高处时）或者对身体烧伤表面造成损伤。

13.负责人应组织员工迅速设置警示标志，疏散公司内人员，封堵出入口，禁止任何人员进站。

14.火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门，并按照“四不放过”的原则，立即组织事故调查、原因分析、责任认定和责任者的处理。

15.如事故发生在夜间或无照明区域，应迅速解决临时照明。

16.保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。

- 7.5 运输车辆火灾应急处置方案

车辆在行驶途中因各种原因发生燃烧，车辆发生燃烧时，可采取以下措施：

1.首先判明燃烧的部位，迅速将汽车开到安全地段停车，避开人员密集区、高压线、易燃物、树木等区域，停车时关掉电闸（点火开关）。

2.车厢内着火，应迅速停车打开车门，驾驶员立即下车，同时，驾驶员应利用灭火器进行扑救，压制火势，减少危险。如果车门打不开，驾驶员应用安全锤击破车窗玻璃，尽快从窗口逃生。

3.发动机或车轮着火，不要打开发动机罩，应立即停车，关掉电闸，打开车门，立即逃生，并利用灭火器进行扑救，压住火势。

4.使用灭火器时，应用灭火器对准火源根部灭火。同时，也可用路边的湿沙、湿土掩盖灭火。

5.在疏散围观人员时要逆风方向躲避。当火焰逼近自己无法躲避时，应注意保护裸露的皮肤、不要张嘴呼吸或高声呼喊，以防烟火灼伤上呼吸道。用衣物包裹身体猛压火焰，冲出一条生路。

- 7.6高处坠落应急处置方案

1.发生高处坠落事故后，现场人员立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，立即赶到事故现场，视现场情况及时启动事故应急预案。

2.肢体骨折

①尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可以使用伤者侧肢体，躯干与伤肢邦在一起，再送往医院。

②检查呼吸，神志是否清楚，若心跳呼吸停止应立即进行复苏。

③如有出血，立即进行止血包扎。

④必须把伤员搬运到安全地点，搬运时要有多人同时进行搬运，禁止一人抬腿，另一人抬腋下的搬运方法，尽可能使用担架、门板，防止受伤人员加重伤情。

⑤如无能力自救，尽快将受伤人员采取④方法，送往医院或等待医务人员到来进行救治。

⑥现场保卫组应保护好事故现场，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。

- 7.7物体打击应急处置方案

当发生物体打击事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

1.发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压，处于休克状态的伤员要让起安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2.出现颅脑损伤，必须维持呼吸通道畅通，昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或者分泌物、呕吐物吸入。

3.遇有创伤性出血的伤员，应立即包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

4.事故现场应立即组织撤离在危险区作业的人员。

5.立即停车，检查转动部位是否有松动零部件，若有立即整改。

- 7.8中毒窒息应急处置方案

1.发生人员中毒窒息事故，现场紧急救护的同时，立即通知负责人及相关管理人员到现场紧急处理。

2.根据事故处置方案，启动应急程序，确保伤亡人员安全脱离危险现场。

3.根据受伤情况进行现场应急处置。

①中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸或胸外挤压复苏。人工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物，伤者平躺垫高颈部捏紧鼻孔，对伤者口中进行口对口吹气，时间约2秒，然后松开伤者的口、鼻，让其自行呼吸，时间约3秒，频率每分钟16次。实施胸外挤压复苏时，伤者平躺救护者双手交叉重叠对准伤者的左胸突部位进行上下按压，压陷深度约2-3厘米，频率80次/分，使用该方法时根据伤者身体情况注意力度，不要用力过猛造成伤者的其他伤害；在伤者没有恢复正常呼吸和心跳，救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救。

②对不能自主呼吸，神志清楚的伤者，可采用空气呼吸强制输入的办法，协助其将呼吸调整到正常状态。

4.通知120救护车把伤员快速送至附近医院进行抢救。

- 7.9自然灾害应急处置方案

- 7.9.1 公司地震应急处置方案

本应急处置方案通用公司各区域。

1.迅速疏散群众。要引导现场人员和车辆有序离开现场，防止挤、踩、压伤(亡)事故的再次发生。要维护好现场和通往医院的交通秩序，保证救护车辆畅通无阻；场外执勤人员要疏散围观群众，并协助维护好交通秩序。

2.发生地震时首先停止使用电器设备，后将配电柜的总电源断开。

3.组织人员迅速撤离屋内或建筑物下，转移至平地安全地带。

4. 如夜间突发地震来不及撤离时，应迅速转移至床铺下，桌下或坚固的梁、柱下避免居屋倒塌砸伤人员。

5.负责通信联络人员及时与外界消防队、医院、公安和上级部门取得联系汇报，视灾情申报救援帮助。

6.及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。

7.抗灾义务抢险队，配备消防工具绳索、板斧、断线钳、防火锹、千斤顶、扳手、钢锯、撬杠、气割等救灾用具。

- 7.9.2运输过程中地震应急处置方案

1. 凡在运输过程中遇突发事件造成车辆中断运行或改变运输路线，无法按时送达货物，造成车毁货损等情况，司机必须及时电告公司调度，报告内容必须包括以下几个方面：

a、突发事件种类、原因；
b、车辆、货物的损坏情况；
c、发生突发事件的地点和时间；
d、建议施救办法。

2. 凡遇自然灾害原因，而未造成货差货损的，改道行使。凡遇自然灾害，造成货物损坏，司机应积极自救，减少货物损失，并尽快通知公司调度及技术安全部领导寻求处理办法。

- 7.9.3办公室洪涝应急处置方案

1.迅速疏散群众。要引导现场人员和车辆有序离开现场，防止挤、踩、压伤(亡)事故的再次发生。要维护好现场和通往医院的交通秩序，保证救护车辆畅通无阻；场外执勤人员要疏散围观群众，并协助维护好交通秩序。

2.发生洪涝灾害时首先停止使用电器设备，后将配电柜的总电源断开。

3.组织人员迅速撤离屋内或建筑物下，转移至平地或者坡地等安全地带。

4.将生产作业人员撤了生产作业现场。

5.负责通信联络人员及时与外界消防队、医院、公安和上级部门取得联系汇报，视灾情申报救援帮助。

6.及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。

7.抗灾义务抢险队，配备消防工具绳索、板斧、断线钳、防火锹、千斤顶、扳手、钢锯、撬杠、气割等救灾用具。

- 7.9.4车辆运输过程中洪涝应急处置方案

1. 在雨天行车时，除了要保证车辆机械正常之外，还要降低车速，打开防雾灯，随时观察雨刷器、刹车系统、大小灯光及轮胎气压。

2. 车辆通过积水路面不要冒险，如果水位超过排气管的高度就原地等待不通过。

3. 过水的时候要保持1-2档，转速尽可能保持在2000转以上，不要高档位低转速。

4. 洪水行车要提前对水流的深度以及流速做出预判，可以用木棍等进行测量。当水面超过大灯深度过深时，可以拉住手刹站在车顶等待救援。

5. 如果遇到一某段公路被水淹没时，尤其是积水的涵洞，不要贸然驶入。

6. 如果贸然驶入了深水区，车子熄火困在其中，或突遇洪水淹没了车子，如果车门车窗能打开，则要立即打开门窗，离开车子到安全地带。如果因水的压力打不开，则可用安全锤、方向盘锁或灭火器砸开车窗逃生，如果没有锤子或方向盘锁，也可把抽出座椅的头枕，用头枕底部两侧的金属插头来代替锤子击碎车窗。

- 7.9.5防台风、防汛应急处理方案

1.公司应建立健全各类天气、地质预报的收集工作，加强值班，一旦接到台风或汛情预报，应立即通知下属各车从业人员，做好预防工作，并与配送单位联系。

2.要随时了解和掌握台风、汛情的量能，即时流向和及时通知各部车辆驾驶员采取有效的防范措施。争取在灾情到来之前将物品送达，来不及配送的，应立即通知驾驶员回停车场，防止冒然前往灾害发生地。驾驶员应保持通讯工具畅通，及时与公司应急指挥部联系。

3.灾情到达之前，应急小组人员应深入现场指挥，对灾情的发生要提出有效的防范措施，及时通知所有在途车辆立即在就近公司或安全地带停靠、避险，待灾情接触后方可上路行驶。

4.遇到强台风时，所有车辆都不许冒险上路行驶，应避其风头选择有背风的地带行车避险。

5.遇到汛情时，应选择地势较高安全地带停车，不许在有下水道、河道边的低洼地停车。如是在傍山路，应避开桥梁、悬崖边有可能滑坡的地带停车。

- 7.9.6道路塌陷应急处置方案

1.现场码放锥桶，拉警戒带，交通疏导标志，避免其他车辆驶入塌陷路段。

2.对险情进行核实，将核实的结果上报应急领导小组。

3.根据险情核实结果准备相应的应急物资与抢险队一起携带抢险设备和材料赶赴现场。

4.对周边人员及车辆进行疏散。

5.联系相关技术部门，等技术部门到达现场后，进行初步勘察，并将勘察结果上报相关主要部门。

- 7.10防恐袭击应急处置方案

- 7.10.1公司反恐袭击应急处置方案

暴力恐怖袭击事件发生后，保安处应及时与公司应急办公室联系，在应急小组的统一指挥下，各司其职，各负其责，迅速开展处置工作。

1、暴力恐怖袭击事件发生后，要在第一事件向公司应急小组报告及向110报警，并要求相关人员及时安全撤回，统一到达现场开展工作。

2、了解恐怖事件发生的原因、目的，预测恐怖组织及恐怖分子后期可能采取破坏的方法及危害程度，研究处置意见，并报相关部门。

3、恐怖袭击事件发生后，应急小组应维护现场持续，根据上级指令配合相关工作，相关人员负责盘查可疑车辆及撤人。

4、做好现场群众的疏散和现场稳定工作，对受伤人员进行抢救。

- 7.10.2运输车辆反恐袭击应急处置方案

1、反恐范围：主要针对恐怖分子及组织（含可疑）可能在我公司危险化学品运输车辆实施的恐怖袭击，如（使用爆炸、纵火等手段袭击车辆及人员，劫持公司运输车辆或其他恐怖袭击等事件）。

2、处置方案：

（1）车辆驾驶员在出库前，应检查车辆装卸口等地方是否锁好，车辆设备设施是否完好。

（2）行车途中注意观察周边环境，避开人流繁杂的闹市和交通拥堵时段。

（3）空车不得长时间在外停留，驾驶员离开驾驶室应熄火，拔下车钥匙，锁好车门车窗。

（4）车辆在行驶途中遇到上述几种恐怖嫌疑人的情况下，应及时迅速离开所在地，若不能离开，又判断情况有危害时，应及时拨打110报警电话。

（5）如车辆在运输途中遇见拦阻堵截，应尽量与恐怖分子周旋，尽快驶离现场，并及时报警。

（6）如果驾驶人员遭到恐怖分子伤害，应向附近人群高声呼救，并拨打120,急救电话（电话应说明受伤人数，大概伤情，所在地点，伤员情况及已经采取的临时救护措施等）。自救要本着先抢后救，先重后轻，先救后送的原则，使处于危险境地的伤员尽快脱离险境。

- 7.11车辆伤害应急处置方案

1.当发生机动车辆倾翻时，有人被埋压在机动车辆下面或驾驶室内，应配合相关救援人员，在事故道路区域设置醒目的路障及警示标志，疏散围观群众及车辆，救援人员应立即采用千斤顶、起重机具、等措施移动车辆或移开物件、货物，将被埋压的人员救出。如在确保所运输的危险化学品未泄漏的情况下可采用切割等措施。

2.当发生撞伤、刮伤、碾压等造成人员伤害，应将受伤人员移到安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤者送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援。

3.现场对伤员急救采取的措施

1）对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。

2）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防窒息。

3）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。

4）就地取材固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。

5）遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可 用干净碗覆盖，然后包扎;避免进食、饮水或用止痛剂，速送往医院诊治。

6）当有木桩等物刺入体腔或肢体，不宜拔出，宜锯断刺入物的体外部分(近体表的保留一段)，等到达医院后，准备手术进再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

7）若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。

8）若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。救护人员中若能断定张力性气胸者，有条件时可行穿刺排气或上胸部置引流管。

- 附件

- 附件一、生产经营单位概况

永善县红龙气体有限公司位于永善县溪洛渡镇佛滩村颜家坝，占地面积约3663m2，距永善县城10km，距昭通市200km；永善县红龙气体有限公司属于民营企业，2005年建成投产，主要从事氧气、乙炔充装，生产能力为：乙炔10万m3/a、工业氧30万m3/a、二氧化碳3600瓶/a。公司2018年开始对乙炔生产装置进行自动化改造，后因上级部门检查发现该项目处于长江中上游地区，且距离金沙江水域不远，公司决定关闭乙炔生产装置，不在进行生产。公司目前经营产品有氧气、乙炔、氮气、氩气、二氧化碳、丙烷等。

永善县红龙气体有限公司设立了由易建军为组长的安全领导小组及应急救援指挥小组，并任命易旺为安全员。现有员工9人，公司实行法人负责制，由法人全面负责公司的生产经营和安全管理；安全员负责日常安全管理工作。

- 附件二、风险评估的结果

根据永善县红龙气体有限公司的经营特点，公司主要的危险存在分2个部分，一是存在于公司，主要存在火灾爆炸危险、中毒危害、低温灼伤、容器爆炸、车辆伤害、高处坠落及淹溺等。二是存在于公司货物运输过程中，主要存在火灾爆炸、中毒、易燃液体泄漏、车辆伤害、交通事故及自然灾害事故等危险有害因素。

- 附件三、预案体系与衔接

按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，结合公司实际情况，本应急预案的构成如下：

1、综合应急预案：从总体上阐述处理紧急事件或生产安全事故的应急方针、政策，以及应急措施和保障等，包括本单位生产经营过程的事故风险描述、应急组织机构及其职责、预警及信息报告、应急响应、信息发布、后期处置、应急保障、应急预案管理、附件等主要内容。

2、专项应急预案：专项应急预案是生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。

3、现场处置方案：是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，具体、简单、针对性强。要求事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

永善县红龙气体有限公司生产安全事故综合应急预案体系如下表所示：

公司火灾爆炸事故专项应急预案

运输的危险化学品泄漏现场处置方案

办公室触电事故应急处置方案

办公室火灾应急处置方案

综

合

应

急

预

案

高处坠落应急处置方案

物体打击应急处置方案

自然灾害应急处置方案

防恐袭击应急处置方案

中毒窒息应急处置方案

车辆伤害应急处置方案

- 附件四、应急物资装备的清单

表5-1公司应急物资表

| 公司应急救援器材设置 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | MFZL-4 | 16只 | 良好 | 公司各区域 |
|  | 灭火毯 | 1*1.5M石棉 | 5床 | 良好 | 公司各区域 |
|  | 止血带 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 烫伤膏 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 医用纱布 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 酒精棉球 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
| 车辆应急救援器材 | 防滑链 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
|  | GPS定位系统 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
|  | 消防器材、警示标志 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
| 备注 | 公司内应急器材每周进行一次检查，每个季度进行一次维护，每次检查及维护必须进行记录。 |  |  |  |  |

- 附件五、有关应急部门、机构或人员的联系方式

应急领导小组人员联系表

| 序号 | 姓名 | 电话 | 应急救援值班电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易建军 | 13795626603 | 13795626603 | 法人 |
| 2 | 易旺 | 15126688475 | 15126688475 | 负责人 |
| 3 | 刘冬 | 13668366539 | 13668366539 | 安全员 |
| 4 | 郑远伦 | 15987067890 | 15987067890 | 安全员 |
| 5 | 颜跃志 | 15126692068 | 15126692068 | 员工 |
| 6 | 颜光银 | 15012362750 | 15012362750 | 员工 |
| 7 | 郑远志 | 15987030683 | 15987030683 | 员工 |
| 8 | 韦体华 | 15125496220 | 15125496220 | 员工 |
| 9 | 杨明富 | 15708702316 | 15708702316 | 员工 |

外部应急救援机构及友邻单位联系方式

| 序号 | 单位名称 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省应急管理厅 | 0871-63190890 |  |
| 2 | 云南省急救中心 | 0871-68325943 |  |
| 3 | 昭通市应急管理局（24小时值班） | 0870-2123516 |  |
| 4 | 永善县政府办公室 | 0870-4124302 |  |
| 5 | 永善县应急管理局 | 0870-3054329 |  |
| 6 | 永善县住建局 | 0870-3054240 |  |
| 7 | 永善县环保局 | 0870-4129328 |  |
| 8 | 溪洛渡街道办事处 | 0870-4129126 |  |
| 9 | 溪洛渡街道卫生院 | 0870-4121135 |  |
| 10 | 溪洛渡派出所 | 0870-4125042 |  |
| 11 | 永善县消防应急大队 | 0870-4129911/119 |  |
| 12 | 永善县医院 | 0870-4120999/120 |  |

- 附件六、格式化文本

- 应急预案演练记录表

演练单位：                                                            编号：

| 演练名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练时间： |  | 年 月 日 时 分 至 时 分 |  |  |  |  |  |
| 开始时间 |  | 时 分 | 报警人 |  | 接警部门 |  |  |
| 演练区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 挥 机 构 | 总 指 挥 |  | 副指挥 |  | 现场指挥 |  |  |
|  | 成 员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场拍摄 |  |  | 记 录 员 |  |  |  |
|  | 演练部门 |  |  | 参演人数 | 人 | 车辆数 | 辆 |
| 演练记录： (演练部门):盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表若不够填写可顺延填写，并在演练结束后10日内随预案、评估、总结等报安全职能部门。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 应急预案演练评估表

演练单位：                                                            编号：

| 预案名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 演练类别 | □综合演练 □专项演练 □现场演练 □桌面演练 实际演练部分：人员疏散、救护与搜救人员 |  |
| 演练时间 | 年 月 日（星期 ） 时 分至 时 分 天气：□晴 □阴 □雨 气温： |  |
| 演练地点 |  |  |
| 组织单位 |  |  |
| 参加部门及人数 |  |  |
| 演练过程 简要描述 |  |  |
| 演 练 评 估 | 预案评估 | 适宜性：□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 允分性：□能满足应急要求 □基本满足 □不允分，必须修改 |
|  | 演练评估 | 参演人员：□迅速到位 □按时到位 □基本到位 □到位不及时 现场物资：□迅速到位 □按时到位 □基本到位 □到位不及时 个人防护：□迅速到位 □按时到位 □基本到位 □到位不及时 |
|  | 指挥评估 | 整体组织指挥： □好 □较好 □基本到位 □到位不及时 各抢险组分工： □好 □较好 □基本到位 □到位不及时 |
|  | 协作评估 | 报告上级： □报告及时 □基本到位 □不到位 消防部门： □按要求协作 □基本到位 □行动迟缓 医疗救援部门： □按要求协作 □基本到位 □行动迟缓 周边友邻单位配合： □按要求协作 □基本到位 □不配合 其他参与单位： □按要求协作 □基本到位 □不配合 |
|  | 总体评估 | □优秀 □良好 □基本合格 □不合格 |
| 存在问题整改措施简要描述 |  |  |
| 评估人签名 |  |  |
| 说明 | 1、此表由组织演练单位填写并盖章，10日内随预案、演练记录报安全职能部门备案。 2、根据演练情况，选择表内适合的项目，在□中打√。 3、“演练过程”栏详细情况填写《应急预案演练记录表》。 4、表格不够填写时，可简要填写，并随表附详细内容。 |  |

- 生产安全事故快报表

| 报告单位：（盖章） |  | 报告人： |
| --- | --- | --- |
| 报告时间： |  | 报告方式： |
| 事故时间： |  | 事故地点： |
| 事故单位： |  |  |
| 事故类别 | 伤亡情况： | 经济损失： |
| 事故简要经过及原因： |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 死亡人员情况表 |  |  |
| 姓名 | 性别及年龄 | 住址 |
| 记录人： | 记录时间： |  |

- 附件七、生产安全事故风险评估报告

永善县红龙气体有限公司

生产安全事故风险评估报告

编制: 永善县红龙气体有限公司

2025年06月

1.前言

事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

永善县红龙气体有限公司为查清目前存在的事故风险隐患，科学评估事故风险防控能力，客观界定事故风险等级，并为生产安全达标建设提供参考和依据，特编制《永善县红龙气体有限公司生产安全事故风险评估报告》。

永善县红龙气体有限公司位于永善县溪洛渡镇佛滩村颜家坝，占地面积约3663m2，距永善县城10km，距昭通市200km；永善县红龙气体有限公司属于民营企业，2005年建成投产，主要从事氧气、乙炔充装，生产能力为：乙炔10万m3/a、工业氧30万m3/a、二氧化碳3600瓶/a。公司2018年开始对乙炔生产装置进行自动化改造，后因上级部门检查发现该项目处于长江中上游地区，且距离金沙江水域不远，公司决定关闭乙炔生产装置，不在进行生产。公司目前经营产品有氧气、乙炔、氮气、氩气、二氧化碳、丙烷等。

永善县红龙气体有限公司设立了由易建军为组长的安全领导小组及应急救援指挥小组，并任命易旺为安全员。现有员工9人，公司实行法人负责制，由法人全面负责公司的生产经营和安全管理；安全员负责日常安全管理工作。

2.危险有害因素辨识依据

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/13861-2009）、企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）进行辨识，得出主要危险、有害因素。

3.主要危险有害因素分析

危险因素、有害分析主要分析危险、有害因素产生的原因、存在的部位、可能造成的危害等。

安全生产技术和安全管理认为：危险、有害因素主要是由物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷等引起。

1、物的不安全状态：

指以下几个方面：（1）防护、保险、信号的装置缺乏或有缺陷；（2）设备、设施、工具、附件有缺陷；（3）个人防护用品用具缺少或有缺陷；（4）场地环境不良。

2、人的不安全行为：

指以下几个方面：（1）操作错误，忽视安全，忽视警告；（2）造成安全装置失效；（3）使用不安全设备；（4）人工代替工具操作；（5）物体存放不当；（6）冒险进入危险场所；（7）有分散注意力行为；（8）在必须使用个人防护用品用具的的作业或场合中，忽视其使用；（9）不安全装束；（10）对易燃、易爆、易中毒等危险物品处理错误。

3、管理缺陷：

（1）技术和设计上有缺陷、（2）教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；（3）劳动组织不合理；（4）对现场工作缺乏检查或指导错误；（5）没有安全操作规程或不健全；（6）没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力。

4、危险、有害类型：

《企业职工伤亡事故分类》将危险、有害因素分为20类，该项目中主要存在火灾爆炸危险、中毒危害、低温灼伤、容器爆炸、车辆伤害及高处坠落等。

3.1公司所存在的危险有害因素

一、中毒窒息

中毒指有毒有害物化学物质经呼吸道、皮肤、口进入人体，累积达一定量，与人体体液和器官组织发生化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命。通常表现为：不适、恶心、窒息、休克、死亡等症状。

1、氧气虽是人类赖以生存的物质，但当人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧气时，会引起“氧酸性中毒”，得富氧病。盛装氧气的气瓶在充装、贮运、使用过程中，其主要危害是由于泄漏造成人体的慢性中毒，或由于气瓶发生事故，导致气体大量外泄引起的人体急剧中毒。

2、纯乙炔本身是没有毒性的，类似氢、氮对人体的影响，是一种窒息性的气体,若空气中乙炔浓度达20%以上，由于空气中氧含量的减少会使感到呼吸困难或头昏。乙炔浓度40%以上时，人会产生虚脱。此外，乙炔还有阻碍氧化的作用，使脑缺氧，引起昏迷麻醉。乙炔中含有较多杂质（硫化氢、磷化氢等）时则中毒症状加快。乙炔极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

3、二氧化碳是窒息性气体，在密闭容器内可将人窒息死亡，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，与水接触生成碳酸，多种金属粉末、若镁、钛、铝、以及锰等悬浮在二氧化碳气体中时，能被点燃，并能引发爆炸。

4、氩气是惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大有开裂和爆炸的危险。

5、氮气是惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

二、火灾、爆炸

1、乙炔气体属于易燃易爆物质，在遇到明火、静电火花、电气火花、冲击摩擦热等火源的情况下，有可能发生火灾甚至爆炸。

2、氧气是一种无色的助燃气体，本身不会燃烧爆炸，但是，氧几乎与所有的有机材料和金属会发生反应。在空气中容易燃烧的材料在氧气中会燃烧得更加剧烈。液氧或富氧空气接触有机材料或任何种类的可燃或易燃物质，当被火星，甚至是机械震动点燃时没能够与氧剧烈反应。这些有机材料包括油、润滑脂、沥青、煤油和含油或润滑脂的污垢等，引起燃烧爆炸。

三、机械伤害

在经营过程中，可能因为人体接触机械设备的传动部件均引起机械伤害；导致机械伤害事故的主要因素有：

1. 违章作业或操作不当；

2. 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、或被拆除等；

3. 操作人员疏忽大意，身体误入机械危险部位；

4. 不停机检修设备；

5. 在不安全的机械上停留、休息。

四、触电伤害

触电或雷击是由于人体受到一定量的电流通过致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长，人体所受的电损伤越严重。自然界的雷击也是一种触电形式，其电压可高达几千万伏特，造成极强的电流电击，危害极大。低电压电流可使心跳停止，继之呼吸停止。高压电流由于对中枢神经系统强力刺激，先使呼吸停止，再随之心跳停止。雷击是极强的静电电击。高电压可使局部组织温度高在2000－4000度。闪电为一种静电放电，在闪电一瞬间的温度很高，可迅速引起组织损伤和“炭化”，使得电击部位皮肤的电灼伤、焦化或炭化，并有组织坏死。

如果电气设备的日常管理、维护不当，致使输电线路坠落到地面上或输电线路外套脱落，就会使人员触电的几率大大增加，从而引发触电事故。作业人员缺乏用电常识、违章操作也是发生触电事故的一个主要原因。

五、车辆伤害

进出的装卸车辆，若驾驶人员缺乏安全意识、注意力不集中、指挥失误或车辆驾驶员的失误可能造成车辆伤害事故。主要存在于区内车辆进出场地及装卸场地等。

车辆在行驶过程中车辆发生故障，维修车辆时周边防护措施不到位或者管理不善等可能导致事故的发生。

六、坍塌、滑坡、泥石流

雨季运输过程中遇到存在坍塌、滑坡和泥石流路段，发生坍塌、滑坡、泥石流会对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

七、交通事故

车辆在运输过程中由于自身或者外来因素导致车祸，对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

八、自然灾害

运输中遇到极端天气（如暴雨、雷电、冰雹或台风天气），在极端天气中运输容易发生事故，对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

九、灼烫

在检修电焊作业时，电焊渣等易对人体造成灼烫，主要存在以下因素导致灼烫事故：

1.未制定相应操作规程或违章操作；

2.作业人员未取得相应上岗资格；

3.作业现场管理不善，闲杂人员随意进入作业区；

4.发电机的电机或者烟管发生灼烫等。

十、其他伤害

在生产经营过程中，还存在着其他危险、有害因素，例如噪声、地震、暴雨、洪水、高温等其他伤害。其主要危险性如下：

（1）噪声危害

噪声对人的危害，主要是引起听觉功能下降甚至造成耳聋，影响神经系统，造成心绪烦乱或引起神经衰弱，心血管系统和消化系统的疾病，使人精神和健康受到损害。振动对人的危害主要是引起辨别能力和短时记忆能力降低，视力恶化和视野改变，可能引起血压升高，脊柱病变，影响女性生殖功能。局部振动可导致循环机能障碍，引起中枢神经系统功能紊乱。

噪声和振动是相伴相生和互为表里的一种自然现象。

长期处在高噪声区和高振动区的工作环境下，容易产生疲劳，注意力不集中，噪声干扰影响信息交流，听不清楚谈话和音响信号，导致操作失误，甚至造成生产事故和遭致重大损失。

在经营过程中，公司的机械设备、发电机工作时均会产生噪声。

（2）地震

地震是一种自然灾害，是不可抗拒的，甚至是毁灭性的因素。其对人造成伤亡或对建筑物及设备造成突发损害的因素；有害因素直接或间接影响人的身体健康，导致疾病或对建筑物和设备、环境造成损害的因素。

由于地质构造、岩浆活动等地质异常活动现象，易产生地震自然灾害。

（3）坍塌、滑坡

工程地质不适宜建筑，地基下沉等导致建筑物坍塌，调配站、压力容器、工艺管道等发生变形，天然气泄漏引起火灾、爆炸等。

（4）其它不安全因素

周围的行人、车辆等缺乏安全意识，若不加强安全管理，可能会增加不安全因素。

3.2重大危险源分析

公司所经营的品种为氧气、乙炔、二氧化碳、氩气、氮气、丙烷等，其中：氧气、氩气、二氧化碳未列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)名单内根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中“氧化性气体：危险性属于２.２项非易燃无毒气体且次要危险性为５类的气体的临界量为200吨”之规定，液氧的临界量应为200吨。本项目设20m3氧罐一个，液氧密度为1.14，最大可储存液氧22.8吨，22.8/200=0.114＜1,所以该项目按《危险化学品重大危险源辨识》(18218-2018)规定，未构成重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中“易燃气体：危险性属于２.1项易燃气体，临界量为50吨”之规定，丙烷的临界量应为50吨，乙炔的临界量应为1吨，本项目不设丙烷、乙炔储存设施，只存放少量样品气瓶，故不存在重大危险源。综上所述：永善县红龙气体有限公司不存在重大危险源。

4.针对公司主要危险有害因素提出的安全对策措施

根据公司存在的主要危险、有害因素的分析，结合本公司的经营特点，本评估报告从以下几方面提出安全对策措施。

1.加强对运输车辆的管理，出车前应进行安全检查，消防设施检查等；

2.加强对办公室的电器、用电设施的安全管理及日常安全检查。

3. 加强安全管理人员的培训，提高员工的安全意识；当人员有变动后应对其相应的材料进行整理。

4.加强经常性的安全教育培训，提高全体员工的安全意识。针对本公司的经营实际，安全教育内容至少包括以下内容：深入理解危险化学品标识提供的信息；了解管理要求及一旦发生事故进行处理和救援的程序和办法；认真学习各项安全管理制度，包括安全生产责任制，安全生产规章制度、岗位安全操作规程，事故应急预案等。

5.结合工作实际，不断总结、完善各项安全管理规章制度和规范，适时修订，以确保安全管理质量和水平的提高。

6.建立安全专项资金

将安全投入资金单独列项，建立安全专项资金，从根本上保证安全资金的来源。

- 附件八、生产安全事故应急资源调查报告

永善县红龙气体有限公司

生产安全事故应急资源调查报告

编制: 永善县红龙气体有限公司

2025年06月

第一章  总则

1.1调查对象及范围

此次调查对象为永善县红龙气体有限公司，范围包括公司生产经营过程中所涉及的火灾爆炸、中毒窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、机械伤害、淹溺等经营过程中突发事故引起的人身伤害及财产受到损失的事故。

1.2调查的目的

生产安全事故是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡和经济、社会的发展，迫切需要我们做好生产安全事故的预防，提高对生产安全事故处置的应急能力。应急资源是生产安全事故应急处置的基础，开展应急资源调查工作，调查公司第一时间可调用的应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，对应急人力、财力、物力进行科学地调配和引进，以提高自身应对各类生产安全事故的应急处置能力，据此特编制永善县红龙气体有限公司应急资源调查报告。

1.3调查依据

1.3.1国家有关法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自2021年9月1日起施行）

2、《中华人民共和国劳动法》（第八届全国人大常委会第八次会议，自2008年1月1日起施行）

3、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令6号，2009年5月1日施行）

4、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第9号，自2015年1月1日起施行）

5、《中华人民共和国道路交通安全法》（2004年5月1日施行，2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二次修正）

6、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）

7、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令24号）

8、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号公布（经国家安全生产监督管理总局令第79号修改，自2015年7月1日起施行)

9、《安全生产许可证条例》国务院令（397号）（2014年7月29日进行修订）

10、《危险化学品安全管理条例》国务院令（591号）

11、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院493号）

12、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局令45号，自2012年4月1日起施行

13、《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（实行）的通知》安监总厅应急[2009]73

14、《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部2号令）

15、《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2013年第2号,自2013年7月1日起施行）

1.3.2标准规范

1、《生产经营单位生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

2、《危险化学品经营开业条件和技术要求》GB18265-2000

3、《爆破危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

4、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2022

5、《建筑设计防火规范2018年版》GB50140-2014

6、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

7、《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009

1.4调查工作程度

公司成立以法人为组长，安全员为组员的生产安全事故应急源调查小组，根据编写的应急预案和事故风险评估的相关内容以及实际的需求，对照公司经营实际情况和周边可用资源的情况进行调查和编写《永善县红龙气体有限公司生产安全事故应急资源调查报告》。

第二章  经营单位基本概况

2.1企业概况

永善县红龙气体有限公司为查清目前存在的事故风险隐患，科学评估事故风险防控能力，客观界定事故风险等级，并为生产安全达标建设提供参考和依据，特编制《永善县红龙气体有限公司生产安全事故风险评估报告》。

永善县红龙气体有限公司位于永善县溪洛渡镇佛滩村颜家坝，占地面积约3663m2，距永善县城10km，距昭通市200km；永善县红龙气体有限公司属于民营企业，2005年建成投产，主要从事氧气、乙炔充装，生产能力为：乙炔10万m3/a、工业氧30万m3/a、二氧化碳3600瓶/a。公司2018年开始对乙炔生产装置进行自动化改造，后因上级部门检查发现该项目处于长江中上游地区，且距离金沙江水域不远，公司决定关闭乙炔生产装置，不在进行生产。公司目前经营产品有氧气、乙炔、氮气、氩气、二氧化碳、丙烷等。

永善县红龙气体有限公司设立了由易建军为组长的安全领导小组及应急救援指挥小组，并任命易旺为安全员。现有员工9人，公司实行法人负责制，由法人全面负责公司的生产经营和安全管理；安全员负责日常安全管理工作。

2.2危险性分析

一、中毒窒息

中毒指有毒有害物化学物质经呼吸道、皮肤、口进入人体，累积达一定量，与人体体液和器官组织发生化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命。通常表现为：不适、恶心、窒息、休克、死亡等症状。

1、氧气虽是人类赖以生存的物质，但当人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧气时，会引起“氧酸性中毒”，得富氧病。盛装氧气的气瓶在充装、贮运、使用过程中，其主要危害是由于泄漏造成人体的慢性中毒，或由于气瓶发生事故，导致气体大量外泄引起的人体急剧中毒。

2、纯乙炔本身是没有毒性的，类似氢、氮对人体的影响，是一种窒息性的气体,若空气中乙炔浓度达20%以上，由于空气中氧含量的减少会使感到呼吸困难或头昏。乙炔浓度40%以上时，人会产生虚脱。此外，乙炔还有阻碍氧化的作用，使脑缺氧，引起昏迷麻醉。乙炔中含有较多杂质（硫化氢、磷化氢等）时则中毒症状加快。乙炔极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

3、二氧化碳是窒息性气体，在密闭容器内可将人窒息死亡，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，与水接触生成碳酸，多种金属粉末、若镁、钛、铝、以及锰等悬浮在二氧化碳气体中时，能被点燃，并能引发爆炸。

4、氩气是惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大有开裂和爆炸的危险。

5、氮气是惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

二、火灾、爆炸

1、乙炔气体属于易燃易爆物质，在遇到明火、静电火花、电气火花、冲击摩擦热等火源的情况下，有可能发生火灾甚至爆炸。

2、氧气是一种无色的助燃气体，本身不会燃烧爆炸，但是，氧几乎与所有的有机材料和金属会发生反应。在空气中容易燃烧的材料在氧气中会燃烧得更加剧烈。液氧或富氧空气接触有机材料或任何种类的可燃或易燃物质，当被火星，甚至是机械震动点燃时没能够与氧剧烈反应。这些有机材料包括油、润滑脂、沥青、煤油和含油或润滑脂的污垢等，引起燃烧爆炸。

三、机械伤害

在经营过程中，可能因为人体接触机械设备的传动部件均引起机械伤害；导致机械伤害事故的主要因素有：

1. 违章作业或操作不当；

2. 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、或被拆除等；

3. 操作人员疏忽大意，身体误入机械危险部位；

4. 不停机检修设备；

5. 在不安全的机械上停留、休息。

四、触电伤害

触电或雷击是由于人体受到一定量的电流通过致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长，人体所受的电损伤越严重。自然界的雷击也是一种触电形式，其电压可高达几千万伏特，造成极强的电流电击，危害极大。低电压电流可使心跳停止，继之呼吸停止。高压电流由于对中枢神经系统强力刺激，先使呼吸停止，再随之心跳停止。雷击是极强的静电电击。高电压可使局部组织温度高在2000－4000度。闪电为一种静电放电，在闪电一瞬间的温度很高，可迅速引起组织损伤和“炭化”，使得电击部位皮肤的电灼伤、焦化或炭化，并有组织坏死。

如果电气设备的日常管理、维护不当，致使输电线路坠落到地面上或输电线路外套脱落，就会使人员触电的几率大大增加，从而引发触电事故。作业人员缺乏用电常识、违章操作也是发生触电事故的一个主要原因。

五、车辆伤害

进出的装卸车辆，若驾驶人员缺乏安全意识、注意力不集中、指挥失误或车辆驾驶员的失误可能造成车辆伤害事故。主要存在于区内车辆进出场地及装卸场地等。

车辆在行驶过程中车辆发生故障，维修车辆时周边防护措施不到位或者管理不善等可能导致事故的发生。

六、坍塌、滑坡、泥石流

雨季运输过程中遇到存在坍塌、滑坡和泥石流路段，发生坍塌、滑坡、泥石流会对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

七、交通事故

车辆在运输过程中由于自身或者外来因素导致车祸，对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

八、自然灾害

运输中遇到极端天气（如暴雨、雷电、冰雹或台风天气），在极端天气中运输容易发生事故，对运输车辆、人员造成伤害、货物损失,甚至诱发二次事故。

九、灼烫

在检修电焊作业时，电焊渣等易对人体造成灼烫，主要存在以下因素导致灼烫事故：

1.未制定相应操作规程或违章操作；

2.作业人员未取得相应上岗资格；

3.作业现场管理不善，闲杂人员随意进入作业区；

4.发电机的电机或者烟管发生灼烫等。

十、其他伤害

在生产经营过程中，还存在着其他危险、有害因素，例如噪声、地震、暴雨、洪水、高温等其他伤害。其主要危险性如下：

（1）噪声危害

噪声对人的危害，主要是引起听觉功能下降甚至造成耳聋，影响神经系统，造成心绪烦乱或引起神经衰弱，心血管系统和消化系统的疾病，使人精神和健康受到损害。振动对人的危害主要是引起辨别能力和短时记忆能力降低，视力恶化和视野改变，可能引起血压升高，脊柱病变，影响女性生殖功能。局部振动可导致循环机能障碍，引起中枢神经系统功能紊乱。

噪声和振动是相伴相生和互为表里的一种自然现象。

长期处在高噪声区和高振动区的工作环境下，容易产生疲劳，注意力不集中，噪声干扰影响信息交流，听不清楚谈话和音响信号，导致操作失误，甚至造成生产事故和遭致重大损失。

在经营过程中，公司的机械设备、发电机工作时均会产生噪声。

（2）地震

地震是一种自然灾害，是不可抗拒的，甚至是毁灭性的因素。其对人造成伤亡或对建筑物及设备造成突发损害的因素；有害因素直接或间接影响人的身体健康，导致疾病或对建筑物和设备、环境造成损害的因素。

由于地质构造、岩浆活动等地质异常活动现象，易产生地震自然灾害。

（3）坍塌、滑坡

工程地质不适宜建筑，地基下沉等导致建筑物坍塌，调配站、压力容器、工艺管道等发生变形，天然气泄漏引起火灾、爆炸等。

（4）其它不安全因素

周围的行人、车辆等缺乏安全意识，若不加强安全管理，可能会增加不安全因素。

2.3重大危险源分析

公司所经营的品种为氧气、乙炔、二氧化碳、氩气、氮气、丙烷等，其中：氧气、氩气、二氧化碳未列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)名单内根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中“氧化性气体：危险性属于２.２项非易燃无毒气体且次要危险性为５类的气体的临界量为200吨”之规定，液氧的临界量应为200吨。本项目设20m3氧罐一个，液氧密度为1.14，最大可储存液氧22.8吨，22.8/200=0.114＜1,所以该项目按《危险化学品重大危险源辨识》(18218-2018)规定，未构成重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中“易燃气体：危险性属于２.1项易燃气体，临界量为50吨”之规定，丙烷的临界量应为50吨，乙炔的临界量应为1吨，本项目不设丙烷、乙炔储存设施，只存放少量样品气瓶，故不存在重大危险源。综上所述：永善县红龙气体有限公司不存在重大危险源。

2.4生产安全事故所需应急资源

(1)建立应急经费保障机制，落实应急救援专项经费保障措施；

(2)应急设施要求包括消防水池、实体围墙、灭火器、消防沙、应急灯、发电机、担架等必须满足相关要求；

(3)应急物资装备重点做好灭火器、消防沙、消防水的配备和个人防护用品、应急通信设备的配置等符合相关规定，并满足应急需要；

(4)应急救援队伍要求加强内部应急队伍培训、演练，不断提高队伍的应急处置能力；应与周边单位建立友好的协助关系，特别是在消防力量上应当互助，做到一方有难八方支援。

第三章  应急资源调查

人力资源的合理配置是生产安全事故应急管理体系的重要环节之一，在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状，为公司合理配置人才提供参考依据。

3.1应急组织机构调查

3.1.1内部应急组织

永善县红龙气体有限公司设立应急小组，组长由公司法人担任。应急组织机构主要成员为公司安全员及公司其他成员。内部应急机构如表 3-1 所示。

当事故达到政府启动相关的预案时，在政府相关部门启动相关应急预案后，应急组织机构在政府应急部门的指挥和领导下开展应急工作。

表 3-1 内部人员应急通讯联系表

| 序号 | 姓名 | 电话 | 应急救援值班电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易建军 | 13795626603 | 13795626603 | 法人 |
| 2 | 易旺 | 15126688475 | 15126688475 | 负责人 |
| 3 | 刘冬 | 13668366539 | 13668366539 | 安全员 |
| 4 | 郑远伦 | 15987067890 | 15987067890 | 安全员 |
| 5 | 颜跃志 | 15126692068 | 15126692068 | 员工 |
| 6 | 颜光银 | 15012362750 | 15012362750 | 员工 |
| 7 | 郑远志 | 15987030683 | 15987030683 | 员工 |
| 8 | 韦体华 | 15125496220 | 15125496220 | 员工 |
| 9 | 杨明富 | 15708702316 | 15708702316 | 员工 |

3.1.2外部应急组织

永善县红龙气体有限公司位于永善县溪洛渡镇佛滩村颜家坝, 与永善县医院、消防救援大队、应急管理局等相距较近。公司如遇到较大或重大生产安全事故时，应及时向周边政府部门及周边企业请求援助，以便将事故造成的危害减至最低。

公司外部应急资源主要依托昭通市应急管理局、永善县应急管理局、永善县消防救援大队以及所在地政府部门等应急力量。通过对本公司周边有关企事业单位可利用的社会应急资源调查，公司医疗可依托溪洛渡镇卫生院及永善县医院，其他应急救援可依托溪洛渡镇派出所及乡镇府。如在运输过程中发生事故，应报告事故所在地应急救援部门，向事故所在地相关应急部门请求救援。

表 3-2 外部人员应急通讯联系表

| 序号 | 单位名称 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省应急管理厅 | 0871-63190890 |  |
| 2 | 云南省急救中心 | 0871-68325943 |  |
| 3 | 昭通市应急管理局（24小时值班） | 0870-2123516 |  |
| 4 | 永善县政府办公室 | 0870-4124302 |  |
| 5 | 永善县应急管理局 | 0870-3054329 |  |
| 6 | 永善县住建局 | 0870-3054240 |  |
| 7 | 永善县环保局 | 0870-4129328 |  |
| 8 | 溪洛渡街道办事处 | 0870-4129126 |  |
| 9 | 溪洛渡街道卫生院 | 0870-4121135 |  |
| 10 | 溪洛渡派出所 | 0870-4125042 |  |
| 11 | 永善县消防应急大队 | 0870-4129911/119 |  |
| 12 | 永善县医院 | 0870-4120999/120 |  |

3.2 应急物资、设施保障

应急物资是生产安全事故应急救援的重要物质保障，是保证应急队伍有效开展应急处置的基础。应急管理工作应当注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作，本次调查不仅包括内部应急资源调查，还包括外部应急资源调查，摸清周边可依托的应急资源情况，有利于建立生产安全事故应急物资紧急调度机制。

建立应急救援物资储备制度，建立健全以各级应急机构为主体的应急物资储备和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，可及时调配使用。

加强对储备物资的管理，防止应急储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

3.2.1内部应急物资、设施

内部应急物资调查，可查明配备的应急物资和个人防护用品方面存在的不足，在后续工作中进行优先配置，确实做到“有备无患”。公司应急物资配置情况见表 3-3 的内容。

表 3-3应急救援物资与装备一览表

| 公司应急救援器材设置 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | MFZL-4 | 16只 | 良好 | 公司各区域 |
|  | 灭火毯 | 1*1.5M石棉 | 5床 | 良好 | 公司各区域 |
|  | 止血带 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 烫伤膏 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 医用纱布 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
|  | 酒精棉球 |  | 1 | 良好 | 公司办公室 |
| 车辆应急救援器材 | 防滑链 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
|  | GPS定位系统 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
|  | 消防器材、警示标志 |  | 1 | 良好 | 运输车辆 |
| 备注 | 公司内应急器材每周进行一次检查，每个季度进行一次维护，每次检查及维护必须进行记录。 |  |  |  |  |

3.2.1外部应急物资、设施

由于生产安全事故的类型较多，每类事故可能造成的后果也大小不一，单靠公司内配备的应急物资不一定能满足各类事故的应急要求，因此摸清外部可依托的应急资源情况，有利于建立生产安全应急物资紧急调度机制。外部可依托应急物资包括：互助单位的应急物资和政府公共应急物资。

永善县红龙气体有限公司配套的应急物资种类较少；外部可依托应急物资主要以消防、医用应急及政府应急救援物资为主。

3.3 应急专项经费调查

应急经费是在生产安全事故发生时能迅速开展应急行动的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急经费，必然无法保证有效开展应急救援行动和维护应急管理体系的正常运转，为此本公司制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

3.3.1建立应急经费保障机制

应急小组对公司应急工作的日常费用作出预算，待审定后，列入年度预算，保证专款专用。着眼应对多种安全威胁，考虑多样化应急救援任务的能力需要，将公司应急管理体系中的应急指挥部与财务小组有机结合起来，形成应急救援财力保障小组，把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：

①平时做好应急培训、演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理等基础工作，监督管理包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金；

②制定应对各种自然灾害和生产安全事故的应急经费保障预案以及紧急状态下执行的财务制度；

③一旦发生自然灾害或生产安全事故，应急救援财力保障小组即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集相关人员进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员，根据资金需求统计与协调、救灾物资的采购与统一支付，以及阶段性资金投入使用；

④公司生产安全事故应急处置结束后，公司对应急处置费用进行如实核销；

⑤按照“急事急办”原则，简化工作环节，凡应急小组批准的拨款事宜，在一个工作日内完成相关手续，确保生产安全事故处置工作的顺利进行。

3.3.2建立有机统一的协调机制

首先明确经费保障的协调主体及其职责，总体依托应急救援财力保障小组统一管理调度，发生重大自然灾害和生产安全事故时，积极响应抗灾救灾经费保障的组织工作；由公司组织抗灾救援时，总指挥对口协调公司抗灾救援经费保障的统管，由公司财务及时划拨应急经费。

其次是理顺公司内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，公司内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。公司进行抗灾救援行动要逐渐形成统计上报制度，并保证内部信息渠道顺畅，应急小组组长负责将所需经费数额上报至公司应急指挥部，经由财务主管汇总后及时报送应急救援财力保障小组审核。

3.3.3建立可靠的资金保障体系

永善县红龙气体有限公司要建立一定规模的应急资金，每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入公司预算。

3.3.4强化应急经费保障监管力度

首先要建立健全全方位监管制度。建立健全应急经费管理的规章制度和管理办法，使应急经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作应当覆盖应急经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

3.3.5完善应急经费保障体系

根据公司的安全形势变化以及可能发生的生产安全事故，对应急经费保障规定和相关标准应当及时修订完善，使应对生产安全事故的经费保障制度更加体系化、规范化、条理化。此外还应制定针对性和操作性强的工作规章，明确相关人员的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使公司和上级主管部门在应急救援经费保障中能够相互配合。

第四章  应急资源调查

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本公司已组建应急救援队伍，并按消防、应急、环保等部门要求配备必要的应急设施和物资装备。由于公司各类生产安全事故造成的危害难以预测，而公司自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源，生产安全事故发生时，如果能及时报警救援，对生产安全事故的控制是保障的。此外为使生产安全事故发生时各项应急救援行动有序开展，应急救援经费是必不可少的，为此永善县红龙气体有限公司制定应急救援专项经费保障措施，只要落实好措施是能够满足事故应急要求的。